**更正公告（二）**

**一、项目基本情况**

采购项目名称：启东市第一中学学生宿舍消防报警设备采购与安装项目

首次公告日期：2025年05月22日

**二、更正信息**

**更正事项：**采购文件

**更正内容1：**询价公告中第3页第5项设备“火灾报警联动控制器★”中“单机可带载1-20回路，单回路容量252点；”调整为“单机可带载回路、单回路容量符合国家标准（火灾自动报警系统设计规范第3.1.5条款）。

**更正内容2:** 询价公告中第4页第2项设备“消防电话★”中“最多可带载127个地址点” 调整为“最多可带载99个地址点”。

**更正内容3：**本项目开标时间及投标文件接收截止时间调整为：2025年5月 30日9 时 00分（北京时间）

**更正日期：**2025年05月26日

**三、其他补充事宜**

无

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：启东市第一中学

采购联系人：宋主任

联系电话：0513-83391016

启东市第一中学

2025年05月26日